## Лист1
ВОДОПОДГОТОВКА
Пароконвектомат необходимо подключать к воде в соответствии со следующими требованиями:
На прибор необходимо подавать питьевую воду, временная жесткость которой может достигать макс. 4 °F. При использовании неподготовленной воды внутри рабочей камеры будет образовываться накипь, что приведет к значительному сокращению срока службы некоторых компонентов (не гарантия!)
Не подключайте пароконвектомат к системе подачи умягченной воды, работающей на солях. Наличие Na+ приводит к изменению характеристик воды.
Максимальная температура воды не должна превышать 30 °C.
В воде не должно быть хлорамина, допускается его содержание < 0,1 ppm (мг/л).
NB: Возможный ущерб, нанесенный по причине использования воды с характеристиками, отличающимися от указанных, не покрывается гарантией.
Рекомендация по водоподготовке:
Фильтр - система BRITA ( www.аквабрит.рф): | Кол-во
1026234 Головная часть с bypass 0-70% для BRITA Purity С Steam+клапан+тест+переходн.3/8 и 3/4 | 1
1023328 Сменный картридж для BRITA Purity С 1100 Steam | 1
8300Т-24 Счетчик расхода воды "DigiFlow" | 1
1007721 Шланг выходной, DN13, металл | 1
Моющее средство для системы WashArt:
Рекомендуем использовать профессиональное моющее средство KIEHL ARCANDIS-Craft.